## Plan2
PLANILHA DE QUANTITATIVOS
RODOVIA: Municipal |  |  |  | BASE DE CÁLCULO: DER-ES/NOV 2013
TRECHO: Viaduto da Rua Leopoldo C. Rangel x Avenida Venâncio Flores |  |  |  | REVESTIMENTO: CBUQ faixa "C"
LOCAL: Aracruz-ES |  |  |  | BDI: 35%
CÓDIGO | ÓRGÃO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE
|  | 1.0 | INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS DE OBRAS
41500 | DER-ES | 1.1 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão PMA | m² | 36
43338 | DER-ES | 1.2 | Roçada manual com roçadeira costal e ferramentas manuais inclusive limpeza | m² | 600
40899 | DER-ES | 1.3 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | m | 100
41501 | DER-ES | 1.4 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m. | m | 25
41499 | DER-ES | 1.5 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 25
41503 | DER-ES | 1.6 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 20
41527 | DER-ES | 1.7 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | und | 5
41578 | DER-ES | 1.8 | Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias, janela de vidro, tomadas computador e telefone | mês | 14
41579 | DER-ES | 1.9 | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 14
41678 | DER-ES | 1.10 | Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro | mês | 14
41454 | DER-ES | 1.11 | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | mês | 14
41580 | DER-ES | 1.12 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | mês | 14
41497 | DER-ES | 1.13 | Mobilização e desmobilização de container acima de 150 km | und | 5
41502 | DER-ES | 1.14 | Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portão. com 2,20m de altura, incl. Pintura | m | 452
42531 | DER-ES | 1.15 | Equipe de Topografia ( Mão de Obra ) | mês | 7
SUB - TOTAL INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS DE OBRAS
|  | 2.0 | TERRAPLENAGEM
40167 | DER-ES | 2.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15cm, com trator de esteira | m² | 1302.02
42578 | DER-ES | 2.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas | m³ | 3380.325
42515 | DER-ES | 2.3 | Compactação de aterros 100% PN em Vias Urbanas | m³ | 2600.25
43335 | DER-ES | 2.4 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora | m³ | 800
42510 | DER-ES | 2.5 | Aquisição de solo de jazida em Vias Urbanas | m³ | 3380.325
Transporte de material de 1ª categoria - Local com DMT de 5,1 a 10,0 Km - (0,477XP+0,530XR+0,993) x (BDI 35%)
60021 | DER-ES | 2.6 | Material proveniente de abertura de caixa no trecho para bota-fora e material de demolição - XP=10,0 - XR=0,0 | t | 2416.5748
60021 | DER-ES | 2.7 | Material proveniente de empréstimo para o trecho - XP=10,0 - XR=0,0 | t | 5746.5525
SUB - TOTAL TERRAPLENAGEM
|  | 3.0 | PAVIMENTAÇÃO
|  | 3.1 | SERVIÇOS
42483 | DER-ES | 3.1.1 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas (Base e Sub-base) | m³ | 175.74
40816 | DER-ES | 3.1.2 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 370.33
40818 | DER-ES | 3.1.3 | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 1930.55
40878 | DER-ES | 3.1.4 | CBUQ (camada pronta-faixa"C") exclusive fornecimento.do CAP e transporte de todos os materiais | t | 287.61
42504 | DER-ES | 3.1.5 | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas | m² | 462.35
41133 | DER-ES | 3.1.6 | Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp. até 15cm, exclusive transporte de materiais, em Vias Urbanas | m² | 1930.55
40885 | DER-ES | 3.1.7 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. -> 10 cm, sobre colchão areia esp.-> 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² | 592.65
|  | 3.2 | FORNECIMENTO
41360 | DER-ES | 3.2.1 | CAP-50/70, fornecimento | t | 17.26
40968 | DER-ES | 3.2.2 | CM-30, fornecimento | t | 0.41
40969 | DER-ES | 3.2.3 | Emulsão RR-2C, fornecimento | t | 0.98
40972 | DER-ES | 3.2.3 | Bonificação de 15,0% sobre Materiais Betuminosos | % | 0.15
|  | 3.3 | TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
|  | 3.3.1 | TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) - (Y = 0,477XP+0,496XR) x (BDI = 35%)
60003 | DER-ES | 3.3.1.1 | Filler para CBUQ - DMT - XP = 5,00 | t | 5.75
60003 | DER-ES | 3.3.1.2 | Areia para CBUQ - DMT - XP = 1,50 | t | 86.28
60003 | DER-ES | 3.3.1.3 | Brita Graduada para Base e/ou Sub-base- DMT = XP = 2,90 | t | 386.628
60003 | DER-ES | 3.3.1.4 | Brita para CBUQ - DMT - XP = 59,80 | t | 178.32
60003 | DER-ES | 3.3.1.5 | Transporte do Fornecimento de blocos - XP = 3,50 | t | 148.16
60003 | DER-ES | 3.3.1.5 | Perda dos blocos para bota-fora e material de fresagem - XP = 10,00 | t | 223.2895
|  | 3.3.2 | TR-302-00 (Mat. Asf. Q. DNIT) - (Y = (0,338XP+0,464XR+24,255) x (BDI = 35%)
60007 | DER-ES | 3.3.2.1 | CAP-50/70 - DMT = XP = 670,00 | t | 17.26
|  | 3.3.3 | TR-303 (Mat. Asf. F. DNIT) - (Y = (0,309XP+0,417XR+30,830) x (BDI = 35%)
60008 | DER-ES | 3.3.3.1 | CM-30 - DMT = XP = 615,00 | t | 0.41
60008 | DER-ES | 3.3.3.1 | RR-2C - DMT = XP = 615,00 | t | 0.98
|  | 3.3.4 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) - (Y = 0,717XP+0,745XR+5,520) x (BDI = 35%)
60006 | DER-ES | 3.3.4.1 | Massa Asfáltica - DMT = XP = 57,00 | t | 287.61
SUB - TOTAL PAVIMENTAÇÃO
|  | 4.0 | OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
40661 | DER-ES | 4.1 | Meio fio de concreto MFC-01, inclusive caiação | m | 404
41161 | DER-ES | 4.2 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m | Und. | 1
43064 | DER-ES | 4.3 | Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | m | 40
43065 | DER-ES | 4.4 | Religação de rede de água em PVC DN 25 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | m | 40
43066 | DER-ES | 4.5 | Religação de rede de água em PVC DN 32 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | m | 40
40567 | DER-ES | 4.6 | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto | m | 80
SUB - TOTAL OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
|  | 5.0 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
40936 | DER-ES | 5.1 | Sinalização vertical com chapa revestida em película | m² | 2.93
40927 | DER-ES | 5.2 | Sinalização horizontal TMD>600, vida útil 3 anos, Taxa>3,0 kg/m² (material termoplastico) | m² | 316.32
42210 | DER-ES | 5.3 | Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio | m² | 22
40915 | DER-ES | 5.4 | Calçada de concreto fck->15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | m² | 998
40912 | DER-ES | 5.5 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | m² | 155
40372 | DER-ES | 5.6 | Demolição manual alvenaria tijolo furado assentado com argamassa | m³ | 40.5
40374 | DER-ES | 5.7 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 112.5
40164 | DER-ES | 5.8 | Demolição de edificações | m² | 723.18
40358 | DER-ES | 5.9 | Concreto estrutural fck -> 15,0 Mpa (canteiro de concreto) | m³ | 15.6
SUB - TOTAL SINALIZAÇÃO
|  | 6.0 | OBRA DE ARTE ESPECIAL - VIADUTO
|  | 6.1 | FUNDAÇÕES
40282 | DER-ES | 6.1.1 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m | m³ | 269.8
40177 | DER-ES | 6.1.2 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras | m³ | 269.8
40302 | DER-ES | 6.1.3 | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) | m³ | 114.5
42647 | DER-ES | 6.1.4 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de sondagem SPT, inclusive deslocamento na Grande Vitória | und | 1
42653 | DER-ES | 6.1.5 | Sondagem de simples reconhecimento tipo SPT, incl. deslocamento local do equipamento até 500 m | m | 330
42650 | DER-ES | 6.1.6 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de sondagem rotativa, inclusive deslocamento na Grande Vitória | und | 1
43197 | DER-ES | 6.1.7 | Sondagem rotativa em rocha sã ou fraturada inclusive deslocamento local do equipamento até 500m | m | 20
Composição |  | 6.1.8 | Mobilização e desmobilização de equipamento de perfuração de estaca hélice | Und. | 1
Composição |  | 6.1.9 | Execução de estaca perfurada do tipo hélice contínua Ø 400 mm, exceto materiais | m | 1272
40364 | DER-ES | 6.1.10 | Concreto estrutural fck -> 30,0 MPa | m³ | 159.84
40376 | DER-ES | 6.1.11 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas ( preço médio das bitolas ) | Kg | 3097
|  | 6.2 | INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA
40349 | DER-ES | 6.2.1 | Concreto de Regularização, tudo incluído | m³ | 4.6
40310 | DER-ES | 6.2.2 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (forma perdida), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m² | 636
40376 | DER-ES | 6.2.3 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas ( preço médio das bitolas ) | Kg | 24842
40363 | DER-ES | 6.2.4 | Concreto estrutural fck -> 25,0 MPa com plastificante, tudo incluido | m³ | 373
40997 | DER-ES | 6.2.5 | Enrocamento de pedra arrumada com pá carregadeira e escavadeira, inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra | m³ | 161.2
41259 | DER-ES | 6.2.6 | Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2" | m | 160
41401 | DER-ES | 6.2.7 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação | m² | 280
40143 | DER-ES | 6.2.8 | Colchão drenante com brita 1, inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m³ | 84
42239 | DER-ES | 6.2.9 | Escoramento de O.A.E. diretamente sobre o solo inclusive fornecimento e transporte das madeiras (altura média de 6,00m) | m³ | 441.4
|  | 6.3 | SUPERESTRUTURA
40349 | DER-ES | 6.3.1 | Concreto de Regularização, tudo incluído | m³ | 6.3
40322 | DER-ES | 6.3.2 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura sem reaproveitamento esp. -> 17 mm | m² | 1929.2
40376 | DER-ES | 6.3.3 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas ( preço médio das bitolas ) | Kg | 89694.3
40369 | DER-ES | 6.3.4 | Concreto estrutural fck -> 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente | m³ | 454
40389 | DER-ES | 6.3.5 | Guarda corpo metálico | m | 110
40398 | DER-ES | 6.3.6 | Placas pré-moldadas para forma de tabuleiro de ponte (pré-lajes) | m² | 337.1
40637 | DER-ES | 6.3.7 | Dreno de PVC D -> 100 mm | m | 7
40387 | DER-ES | 6.3.8 | Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte do neoprene | dm³ | 375
42529 | DER-ES | 6.3.9 | Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 25mm ± 10 mm, inclus. lábios poliméricos-Marca Ref JEENE-JJ2540 VV (constr.) | m | 68.4
41199 | DER-ES | 6.3.10 | Junta de dilatação elástica pré-moldada p/ concreto, tipo fungenband em perfil O-12 de PVC alta densidade, Uniontech ou equival. fornecim./colocação (mastique elástico) | m | 68.4
40787 | DER-ES | 6.3.11 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita | m³ | 30.5
40844 | DER-ES | 6.3.12 | CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa | ton. | 15.36
40817 | DER-ES | 6.3.13 | Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 128
40819 | DER-ES | 6.3.14 | Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 128
40972 | DER-ES | 6.3.15 | Bonificação de 15% sobre Materiais Betuminosos. | % | 15%
41027 | DER-ES | 6.3.16 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem | m³ | 404
Composição |  | 6.3.17 | Lançamento de vigas pré-moldadas de 55tf, inclusive equipamento e mão de obra. | und | 12
40400 | DER-ES | 6.3.18 | Preparo e colocação de 10 cordoalhas de 1/2" (Aço CP-190 RB) nas formas, inclusive injeção de nata de cimento | Kg | 7142.7
40401 | DER-ES | 6.3.19 | Cone de ancoragem de cabo de aço com 10 cordoalhas de 1/2", inclusive protensão dos cabos | Und. | 68
42239 | DER-ES | 6.3.20 | Escoramento de O.A.E. diretamente sobre o solo inclusive fornecimento e transporte das madeiras(altura média de 6,00m) | m³ | 98.1
Composição |  | 6.3.21 | Concreto Simples Usinado celular leve com adição de 12% de pérolas de isopor (EPS) | m³ | 88
SUB - TOTAL OBRA DE ARTE ESPECIAL - VIADUTO
|  | 7.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Composição IOPES/MERCADO 2013 |  | 7.1 | Poste de aço ornamental decorativo, Incluindo 01 Luminaria de LED com potência mínima de 90W. (Fornecimento e instalacao) | und | 4
Composição IOPES/MERCADO 2013 |  | 7.2 | Projetor de LED potência mínima de100W (Fornecimento e Instalação) | und | 5
Composição IOPES/MERCADO 2013 |  | 7.3 | Poste de aço ornamental modelo Curvo Simples Incluindo 01 Luminaria de LED com potência mínima 120W. (Fornecimento e instalacao) | und | 5
Composição IOPES/MERCADO 2013 |  | 7.4 | Poste de aço, reto, conico continuo, altura de 12m, com sapata. Incluindo 02 Luminariasde LED com potência mínima de 180W. (Fornecimento e instalação) | und | 2
Composição IOPES/MERCADO 2013 |  | 7.5 | Poste de aço, reto, conico continuo, altura de 12m, com sapata. Incluindo 04 Luminarias de LED com potência mínima de 180W. (Fornecimento e instalação) | und | 1
ELETRODUTOS/CAIXAS/EMBUTIDOS
151139 | LABOR - UFES NOV/2013 | 7.6 | ELETRODUTO CORRUGADO PEAD, DIÂMETRO Ø2" MARCA REFERÊNCIA KANAFLEX OU EQUIVALENTE | m | 280
150614 | LABOR - UFES NOV/2013 | 7.7 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 13
150103 | LABOR - UFES NOV/2013 | 7.8 | Derivação do ramal de entrada subterrânea em baixa tensão, trifásico | und | 1
DIVERSOS
150918 | LABOR - UFES NOV/2013 | 7.9 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 5
150906 | LABOR - UFES NOV/2013 | 7.10 | Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) | m | 210
FIOS / CABOS
151417 | LABOR - UFES NOV/2013 | 7.11 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 50
151418 | LABOR - UFES NOV/2013 | 7.12 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 66
151420 | LABOR - UFES NOV/2013 | 7.13 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm2 | m | 500
151421 | LABOR - UFES NOV/2013 | 7.14 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6.0 mm2 | m | 44
SUB - TOTAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
TOTAL GERAL
1 - O BDI ADOTADO FOI DE 35% PARA TODOS OS SERVIÇOS, TENDO EM VISTA QUE GRANDE PARTE DO ORÇAMENTO É COMPOSTO POR SERVIÇOS DO DER-ES
2 - PARA SERVIÇOS DO DER-ES A DATA BASE FOI A ÚLTIMA CORRENTE, DATADO DE NOVEMBRO DE 2013.