## ORÇAMENTO GERAL
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rosa |  |  |  | BDI: DER: 26,05% / BDI IOPES: 27,64%
LOCAL: Santa Cruz - Aracruz - ES |  |  |  | BASE DE CÁLCULO: DER-ES: OUT-2014 / IOPES: FEV-2015
EXTENSÃO: 0,918 Km |  |  |  | REVESTIMENTO: Pavimentação com Blocos de Concreto
CÓD | ÓRGÃO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | ESPEC. DE SERVIÇOS | UNID | QTDE
|  | 1.0 | INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS DE OBRAS
41500 | DER-ES | 1.1 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES |  | m² | 18
42511 | DER-ES | 1.2 | Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias, janela de vidro, tomadas computador e telefone |  | mes | 6
41579 | DER-ES | 1.3 | Aluguel de container para almoxarifado |  | mes | 6
41678 | DER-ES | 1.4 | Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro |  | mes | 6
41580 | DER-ES | 1.5 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial |  | mes | 6
41501 | DER-ES | 1.6 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m |  | m | 45
41499 | DER-ES | 1.7 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m |  | m | 45
41503 | DER-ES | 1.8 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG |  | m | 45
41527 | DER-ES | 1.9 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m |  | und | 4
41502 | DER-ES | 1.10 | Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portão. com 2,20m de altura, incl. pintura |  | m | 140
41544 | DER-ES | 1.11 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) |  | h | 20
42531 | DER-ES | 1.12 | Equipe de Topografia ( Mão de Obra ) |  | mes | 4
42532 | DER-ES | 1.13 | Equipe de Laboratório ( Mão de Obra ) |  | mes | 4
SUB - TOTAL INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS DE OBRAS
|  | 2.0 | TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 2.1 | SERVIÇOS
40167 | DER-ES | 2.1.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | DNIT 104/2009 | m² | 3230
40171 | DER-ES | 2.1.2 | Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira | DNIT 104/2009 | und | 10
43335 | DER-ES | 2.1.3 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora |  | m³ | 2219.4
42578 | DER-ES | 2.1.4 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas | DNIT 106/2009 | m³ | 2219.4
|  | 2.2 | TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
|  | 2.2.1 | LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante) (Y = 0,632XP+0,703XR+1,319)
60021 | DER-ES | 2.2.1.1 | Material proveniente do trecho pra bota-fora - XP=10000,0m XR=0,0m |  | t | 3772.98
SUB - TOTAL TERRAPLENAGEM
|  | 3.0 | PAVIMENTAÇÃO
COMPOSIÇÃO |  | 3.1 | Regularização de subleito com adição de 40% de pó de pedra | DNIT 139/2010 | m³ | 743.1528
COMPOSIÇÃO |  | 3.2 | Imprimação CM-30, tudo incluso | DNIT 144/2012 | m² | 3638.212
COMPOSIÇÃO |  | 3.3 | Pavimentação com Blocos de Concreto , esp 8 cm e colchão de areia 5 cm, tudo incluso |  | m² | 3562.7
COMPOSIÇÃO |  | 3.4 | Remoção e Reassentamento de Blocos, com 50% de perdas |  | m² | 3973.3
COMPOSIÇÃO |  | 3.5 | Travessão de Travamento do Pavimento |  | m | 6
40911 | DER-ES | 3.6 | Calçada de concreto |  | m² | 2412.16
40912 | DER-ES | 3.7 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento |  | m² | 275.3
SUB - TOTAL PAVIMENTAÇÃO
|  | 4.0 | OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
42981 | DER-ES | 4.1 | Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | DNER ES – 337/97 | m² | 359.6
42759 | DER-ES | 4.2 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | DNIT 023/2006 | m | 205
42763 | DER-ES | 4.3 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | DNIT 023/2006 | m | 289
42767 | DER-ES | 4.4 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | DNIT 023/2006 | m | 149
COMPOSIÇÃO |  | 4.5 | Corpo BDTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF Inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | DNIT 023/2006 | m | 126
41174 | DER-ES | 4.6 | Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,40 m em Vias Urbanas | DNIT 023/2006 | m | 205
41175 | DER-ES | 4.7 | Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,60 m em Vias Urbanas | DNIT 023/2006 | m | 289
41176 | DER-ES | 4.8 | Berço em brita para BSTC diam. -> 0,80 m em Vias Urbanas | DNIT 023/2006 | m | 149
COMPOSIÇÃO |  | 4.9 | Berço em brita para BDTC diâm. -> 0,40 m em Vias Urbanas | DNIT 023/2006 | m | 126
40530 | DER-ES | 4.10 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m | DNIT 023/2006 | und | 2
40531 | DER-ES | 4.11 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | DNIT 023/2006 | und | 1
40747 | DER-ES | 4.12 | Remoção de bueiros existentes | DNIT 027/2004 | m | 35
42870 | DER-ES | 4.13 | Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas | DNIT 027/2004 | m³ | 8.37
42867 | DER-ES | 4.14 | Demolição manual alvenaria tijolo furado assentado com argamassa em Vias Urbanas | DNIT 027/2004 | m³ | 11.43
40554 | DER-ES | 4.15 | Poço de visita (tubo D->0,60 m) H->1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | DNIT 030/2004 | und | 11
40555 | DER-ES | 4.16 | Poço de visita (tubo D->0,80 m) H->1,90 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | DNIT 030/2004 | und | 10
42694 | DER-ES | 4.17 | Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído) em Vias Urbanas | DNIT 030/2004 | und | 53
40662 | DER-ES | 4.18 | Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação | DNIT 020/2006 | m | 1870
42680 | DER-ES | 4.19 | Caixa coletora concreto armado H-> 2,00m, inclusive escavação em Vias Urbanas | DNIT 030/2004 | und | 2
43038 | DER-ES | 4.20 | Pescoço de poço de visita H->0,30m, diâm. -> 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas (Para correção na altura dos PV's existentes) |  | und | 5
42712 | DER-ES | 4.21 | Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60 kg aço CA-50 A, mão de obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma em Vias Urbanas (Envelopamento das galerias de BDTC 0,40) |  | m³ | 17.424
42992 | DER-ES | 4.22 | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas (Envelopamento das galerias de BDTC 0,40) |  | m² | 30
40567 | DER-ES | 4.23 | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto |  | m | 50
41224 | DER-ES | 4.24 | Religação de rede de água em PVC DN 20mm, inclusive conexões |  | m | 50
SUB - TOTAL OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
|  | 5.0 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
40936 | DER-ES | 5.1 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | DNIT 101/2009 | m² | 6.06
40927 | DER-ES | 5.2 | Sinalização horizontal TMD->600, vida útil 3 anos, taxa->3,0 kg/m² material termoplástico ) | DNIT 100/2009 | m² | 65.05
41359 | DER-ES | 5.3 | Sinalização de obras urbanas com tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte |  | m | 90
42046 | DER-ES | 5.4 | Cones para sinalização, fornecimento e colocação |  | und | 25
40936 | DER-ES | 5.5 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira (para obras) | DNIT 101/2009 | m² | 18
40931 | DER-ES | 5.6 | Ondulação transversal em concreto |  | m² | 72
40902 | DER-ES | 5.7 | Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame | DNIT 099/2009 | m | 79
40164 | DER-ES | 5.8 | Demolição de edificações |  | m² | 97.93
42870 | DER-ES | 5.9 | Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas | DNIT 027/2004 | m³ | 12.8
42717 | DER-ES | 5.10 | Concreto estrutural fck -> 20,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas |  | m³ | 3.568
42712 | DER-ES | 5.11 | Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60 kg aço CA-50 A, mão de obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma em Vias Urbanas |  | m³ | 39.639
42714 | DER-ES | 5.12 | Concreto de regularização em Vias Urbanas |  | m³ | 13.476
42992 | DER-ES | 5.13 | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas |  | m² | 381.82
42905 | DER-ES | 5.14 | Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2" em Vias Urbanas |  | m | 7.625
43012 | DER-ES | 5.15 | Geotêxtil não tecido RT-16 kn/m, fornecimento e aplicação em Vias Urbanas |  | m² | 56.05
43100 | DER-ES | 5.16 | Tubo de PVC rígido série R diâmetro 100 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas |  | m | 27
40644 | DER-ES | 5.17 | Dreno profundo D -> 0,10 m c/enchim. brita e areia (1:1) escav.mat. 1º categ., inclus.transp.areia, brita,c/ geotêxtil não tecido res.long. mín 16 kn/m |  | m | 56
40346 | DER-ES | 5.18 | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento |  | m² | 91.2
40389 | DER-ES | 5.19 | Guarda corpo metálico |  | m | 55.52
41109 | DER-ES | 5.20 | Demolição de cerca de madeira com 4 fios | DNIT 099/2009 | m | 35
SUB - TOTAL SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
|  | 6.0 | VESTIÁRIO E LANCHONETE
|  | 6.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
010402 | IOPES | 6.1.1 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) |  | m² | 6132.67
SUB - TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 6.2 | VESTIÁRIO - QUADRA
|  | 6.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES QUADRA
010501 | IOPES | 6.2.1.1 | Locação da obra com gabarito de madeira |  | m² | 70.56
SUB - TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES QUADRA
|  | 6.2.2 | MOVIMENTOS DE TERRA
030101 | IOPES | 6.2.2.1 | Escavação manual em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade |  | m³ | 4.53
030201 | IOPES | 6.2.2.2 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20cm |  | m³ | 1.13
030206 | IOPES | 6.2.2.3 | Aterro para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100 m³) |  | m³ | 3.48
SUB - TOTAL MOVIMENTOS DE TERRA
|  | 6.2.3 | INFRA-ESTRUTURA/ SUPER-ESTRUTURA
040231 | IOPES | 6.2.3.1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 1
040324 | IOPES | 6.2.3.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 10
040339 | IOPES | 6.2.3.3 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levandose em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) |  | m² | 20
040243 | IOPES | 6.2.3.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | kg | 400
040601 | IOPES | 6.2.3.5 | Laje pré-moldada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 |  | m² | 83.84
SUB - TOTAL INFRA-ESTRUTURA/ SUPER-ESTRUTURA
|  | 6.2.4 | PAREDES E PAINÉIS
050602 | IOPES | 6.2.4.1 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm |  | m² | 300
050205 | IOPES | 6.2.4.2 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza |  | m² | 6.95
050301 | IOPES | 6.2.4.3 | Verga/contaverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma |  | m | 30
SUB - TOTAL PAREDES E PAINÉIS
|  | 6.2.5 | ESQUADRIAS
ESQUADRIAS DE MADEIRA
060103 | IOPES | 6.2.5.1 | Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m |  | un | 5
061203 | IOPES | 6.2.5.2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente com enchimento em madeira 1a.qualidade,esp. 30mm para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dimensões 0.80 x 2.10 m |  | un | 5
ESQUADRIAS METÁLICAS
071702 | IOPES | 6.2.5.3 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro |  | m² | 6.24
071704 | IOPES | 6.2.5.4 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco |  | m² | 5.4
71105 | IOPES | 6.2.5.5 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento |  | m² | 3.375
071101 | IOPES | 6.2.5.6 | Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto |  | m² | 9.6
SUB - TOTAL ESQUADRIAS
|  | 6.2.6 | VIDROS
080102 | IOPES | 6.2.6.1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  | m² | 6.24
080201 | IOPES | 6.2.6.2 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados |  | m² | 0.75
SUB - TOTAL VIDROS
|  | 6.2.7 | COBERTURA
090102 | IOPES | 6.2.7.1 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha ondulada de fribrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas |  | m² | 63.5
090202 | IOPES | 6.2.7.2 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação |  | m² | 63.5
090301 | IOPES | 6.2.7.3 | Chapim de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco" |  | m | 47.69
COMPOSIÇÃO |  | 6.2.7.4 | Calha em fibra de vidr 40cm de largura, 20cm de altura e 5cm de beiral |  | m | 19.1
090301 | IOPES | 6.2.7.5 | Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco" |  | m | 37.43
SUB - TOTAL COBERTURA
|  | 6.2.8 | TETOS E FORROS
110210 | IOPES | 6.2.8.1 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado |  | m² | 61.17
SUB - TOTAL TETOS E FORROS
|  | 6.2.9 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
120101 | IOPES | 6.2.9.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m² | 327.82
120301 | IOPES | 6.2.9.2 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  | m² | 327.82
120232 | IOPES | 6.2.9.3 | Cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm |  | m² | 300
SUB - TOTAL REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
|  | 6.2.10 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
130109 | IOPES | 6.2.10.1 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm |  | m² | 61.17
130230 | IOPES | 6.2.10.2 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento antiderrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm |  | m² | 61.17
190602 | IOPES | 6.2.10.3 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos |  | m² | 61.17
130317 | IOPES | 6.2.10.4 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  | m | 10
SUB - TOTAL PISOS INTERNOS E EXTERNOS
|  | 6.2.11 | HIDROSANITÁRIAS
ESGOTO
140705 | IOPES | 6.2.11.1 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  | und | 7
140706 | IOPES | 6.2.11.2 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  | und | 5
140707 | IOPES | 6.2.11.3 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc |  | und | 5
140709 | IOPES | 6.2.11.4 | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc |  | und | 1
141909 | IOPES | 6.2.11.5 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões |  | m | 40
141906 | IOPES | 6.2.11.6 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões |  | m | 10
141907 | IOPES | 6.2.11.7 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões |  | m | 15
140102 | IOPES | 6.2.11.8 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro |  | und | 1
140103 | IOPES | 6.2.11.9 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto |  | und | 1
141101 | IOPES | 6.2.11.10 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento |  | und | 6
141105 | IOPES | 6.2.11.11 | Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto |  | und | 1
141104 | IOPES | 6.2.11.12 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto |  | und | 1
AGUA FRIA
140701 | IOPES | 6.2.11.13 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  | PT | 5
140702 | IOPES | 6.2.11.14 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) |  | PT | 14
140712 | IOPES | 6.2.11.15 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula anti-vandalismo com acabamento cromado, marca de referência Docol Mod. 01505006 |  | PT | 7
140201 | IOPES | 6.2.11.16 | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC diâmetro 3/4", conforme especificações da CESAN, inclusive torneira de pressão cromada, exclusive abrigo |  | PT | 1
140601 | IOPES | 6.2.11.17 | Barrilete, inclusive tubulação, conexões e registros da limpeza, extravasor e suspiro |  | PT | 1
141409 | IOPES | 6.2.11.18 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões |  | m | 20
141410 | IOPES | 6.2.11.19 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões |  | m | 30
141412 | IOPES | 6.2.11.20 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões |  | m | 35
141413 | IOPES | 6.2.11.21 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões |  | m | 40
34639 | SINAPI | 6.2.11.22 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA |  | Ud | 2
SUB - TOTAL HIDRÁULICAS, GÁS E INCÊNDIO
|  | 6.2.12 | APARELHOS, LOUÇAS E METAIS
170129 | IOPES | 6.2.12.1 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios |  | Ud | 6
170115 | IOPES | 6.2.12.2 | Cuba louça de embutir completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira |  | Ud | 3
170220 | IOPES | 6.2.12.3 | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  | m² | 7.77
170538 | IOPES | 6.2.12.4 | Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros |  | Ud | 7
180809 | IOPES | 6.2.12.5 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona |  | Ud | 1
170304 | IOPES | 6.2.12.6 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | Ud | 3
170111 | IOPES | 6.2.12.7 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. |  | Ud | 1
170119 | IOPES | 6.2.12.8 | Cabide de louça branca com um gancho, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard |  | Ud | 10
170118 | IOPES | 6.2.12.9 | Saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard |  | Ud | 9
SUB - TOTAL APARELHOS, LOUÇAS E METAIS
|  | 6.2.13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
151701 | IOPES | 6.2.13.1 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada de 3500 até 9000W |  | und | 1
151702 | IOPES | 6.2.13.2 | Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada de 9001 até 15000W, instalada em muro |  | und | 1
150308 | IOPES | 6.2.13.3 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento |  | und | 1
150306 | IOPES | 6.2.13.4 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, com barramento |  | und | 1
151301 | IOPES | 6.2.13.5 | Disjuntor monopolar 16 A - Norma DIN |  | und | 2
151302 | IOPES | 6.2.13.6 | Disjuntor monopolar 20 A - Norma DIN |  | und | 2
151303 | IOPES | 6.2.13.7 | Disjuntor monopolar 25 A - Norma DIN |  | und | 7
151350 | IOPES | 6.2.13.8 | Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos |  | und | 1
151326 | IOPES | 6.2.13.9 | Disjuntor tripolar 80 A - Norma DIN |  | und | 1
151803 | IOPES | 6.2.13.10 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 9
180201 | IOPES | 6.2.13.11 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 9
180101 | IOPES | 6.2.13.12 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V |  | und | 2
180102 | IOPES | 6.2.13.13 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V |  | und | 6
180108 | IOPES | 6.2.13.14 | Luminária para uma lâmpada fluorescente 20W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V |  | und | 6
180109 | IOPES | 6.2.13.15 | Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V |  | und | 5
151805 | IOPES | 6.2.13.16 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 7
180809 | IOPES | 6.2.13.17 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona |  | und | 7
151807 | IOPES | 6.2.13.18 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  | und | 2
151801 | IOPES | 6.2.13.19 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  | und | 19
180702 | IOPES | 6.2.13.20 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade |  | und | 2
151809 | IOPES | 6.2.13.21 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 11
151811 | IOPES | 6.2.13.22 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 1
151401 | IOPES | 6.2.13.23 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 |  | m | 50
151402 | IOPES | 6.2.13.24 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 |  | m | 550
151403 | IOPES | 6.2.13.25 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 |  | m | 220
151404 | IOPES | 6.2.13.26 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm3 |  | m | 90
151407 | IOPES | 6.2.13.27 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 |  | m | 100
151132 | IOPES | 6.2.13.28 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE |  | m | 150
151133 | IOPES | 6.2.13.29 | Eletroduto flexível corrugado 1" , marca de referência TIGRE |  | m | 35
SUB - TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 6.2.14 | PINTURA
190203 | IOPES | 6.2.14.1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos |  | m² | 327.82
190301 | IOPES | 6.2.14.2 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  | m² | 25.2
190302 | IOPES | 6.2.14.3 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos |  | m² | 25.2
190417 | IOPES | 6.2.14.4 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal |  | m² | 19.2
SUB - TOTAL PINTURA
SUB - TOTAL VESTIÁRIO E LANCHONETE
TOTAL GERAL
1 - O BDI ADOTADO ESTÁ INDICADO NO CABEÇALHO DO PLANILHA.
2 - PARA SERVIÇOS DO DER-ES A DATA BASE FOI A ÚLTIMA CORRENTE, DATADO DE OUTUBRO DE 2014
3 - AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS FORAM FEITAS PARA A DATA BASE DE OUTUBRO DE 2014