## GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO SEBASTIÃO |  |  |  |  | LS: 157,27%
Local: QD ENTRE A AV. JOSÉ ZAMPERLINO VIEIRA MACHADO, AV. PROFESSOR APARICIO ALVARENGA, RUA SÃO SEBASTIÃO E AV. LUIZ CARIACIA SANTOS, BAIRRO BARRA DO RIACHO - ARACRUZ ES |  |  |  |  | BDI: 15,57% - Equipamentos 33,25% - Serviços (materiais e instalações) PRAZO DA OBRA: 240 dias DATA BASE: Março/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT (R$) - C/ BDI | PREÇO TOTAL (R$) | REFERÊNCIA
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
01.01.01 | RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO | M | 288.1 |  |  | LABOR | 10216
01.01.02 | CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 30 CM | UND | 3 |  |  | LABOR | 10404
01.01.03 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 3 |  |  | SINAPI | 98527
01.01.04 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) | M3 | 25.61 |  |  | LABOR | 10219
01.01.05 | RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES | M2 | 35.26 |  |  | LABOR | 10224
01.01.06 | RETIRADA DE BANCO PRÉ MOLDADO EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE BASE EM CONCRETO | UND | 9 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-043
01.01.07 | RETIRADA DE CONJUNTO DE MESA DE JOGOS E BANCOS PRÉ MOLDADOS EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE BASE EM CONCRETO | UND | 2 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-044
01.01.08 | RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE BASE EM CONCRETO | UND | 7 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-045
01.01.09 | RETIRADA DE PONTO DE ONIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA REINSTALAÇÃO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE BASE DE APOIO EM CONCRETO ARMADO | UND | 1 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-046
01.01.10 | REMOÇÃO DE CORRIMÃO, GUARDA-CORPO, ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA OU APARAFUSADA EM CONCRETO | M | 56.56 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-047
01.01.11 | RETIRADA DE PLACA COM BASE EM CONCRETO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE BASE EM CONCRETO | UND | 1 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-048
01.01.12 | RETIRADA DE POSTE DE AÇO DE 4 A 6 M | UND | 10 |  |  | LABOR | 10229
01.01.13 | RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO | M2 | 401.91 |  |  | LABOR | 10213
01.01.14 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO | M2 | 8.16 |  |  | LABOR | 10201
01.01.15 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | M3 | 41.31 |  |  | LABOR | 10209
01.02 | LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) | M2 | 870.69 |  |  | LABOR | 10402
01.03 | LOCAÇÃO
01.03.01 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA | M2 | 82.85 |  |  | LABOR | 10501
01.03.02 | EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO) | MÊS | 0.55 |  |  | LABOR | 10512
SUBTOTAL 01
02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 | PLACA DE OBRAS E TAPUMES
02.01.01 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER | M2 | 8 |  |  | LABOR | 20305
02.01.02 | TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X) | M | 135 |  |  | LABOR | 20350
02.01.03 | CERCAS DE ISOLAMENTO COR LARANJA, H=1.20M, FIXADA EM PONTALETES DE MADEIRA E BASE EM CONCRETO A CADA 3M (CONSIDERANDO 2 UTILIZAÇÕES) | M | 145 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-018
02.02 | CANTEIRO DE OBRAS
02.02.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA- BDI DIFERENCIADO=15,57% | UND | 5 |  |  | LABOR | 20344
02.02.02 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.- BDI DIFERENCIADO=15,57% | MS | 8 |  |  | LABOR | 20352
02.02.03 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.- BDI DIFERENCIADO=15,57% | MS | 8 |  |  | LABOR | 20356
02.02.04 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.- BDI DIFERENCIADO=15,57% | MS | 8 |  |  | LABOR | 20353
02.02.05 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO- BDI DIFERENCIADO=15,57% | MS | 8 |  |  | LABOR | 20355
02.02.06 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA VESTIÁRIO, INCL. PORTA, VENEZIANAS DE CIRCULAÇÃO, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.- BDI DIFERENCIADO=15,57% | MS | 8 |  |  | LABOR | 20354
02.02.07 | GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES) | M2 | 6 |  |  | LABOR | 20808
02.02.08 | REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES) | M | 15 |  |  | LABOR | 20812
02.02.09 | REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES) | M | 15 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-027
02.02.10 | LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS BARRACÕES DE OBRAS À REDE PÚBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M (1 UTILIZAÇÃO) | M | 15 |  |  | COMPOSIÇÃO | HID-003
02.02.11 | RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (2 UTILIZAÇÕES) | UND | 1 |  |  | LABOR | 20810
02.03 | ANDAIMES
02.03.01 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL)- BDI DIFERENCIADO=15,57% | M | 144 |  |  | LABOR | 20346
SUBTOTAL 02
03 | MOVIMENTO DE TERRA
03.01 | ESCAVAÇÃO
03.01.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE | M3 | 205.52 |  |  | LABOR | 30101
03.01.02 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA | M3 | 130.6 |  |  | LABOR | 30103
03.02 | REATERRO
03.02.01 | REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM | M3 | 160.49 |  |  | LABOR | 30201
03.02.02 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 130.6 |  |  | SINAPI | 96385
03.02.03 | AQUISIÇÃO DE ARGILA PARA ATERRO, INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, JÁ CONSIDERADO 30% DE EMPOLAMENTO | M3 | 130.6 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-026
03.02.04 | ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3) | M3 | 6.75 |  |  | LABOR | 30206
03.02.05 | LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE | M3 | 9 |  |  | LABOR | 30203
03.03 | TRANSPORTES
03.03.01 | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA | M3 | 215.3 |  |  | LABOR | 30304
03.03.02 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 284.91 |  |  | SINAPI | 100974
03.03.03 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8547.42 |  |  | SINAPI | 95875
SUBTOTAL 03
04 | ESTRUTURAS
04.01 | INFRA-ESTRUTURA
04.01.01 | FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA) | M2 | 218.77 |  |  | LABOR | 40238
04.01.02 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM | KG | 2.89 |  |  | LABOR | 40246
04.01.03 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM | KG | 1243.24 |  |  | LABOR | 40243
04.01.04 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | M3 | 36.93 |  |  | LABOR | 40253
04.01.05 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | M3 | 4.26 |  |  | LABOR | 40231
04.01.06 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 41 |  |  | SINAPI | 97088
04.01.07 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 264 |  |  | SINAPI | 97090
04.01.08 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 103.56 |  |  | SINAPI | 97113
04.01.09 | LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM | M2 | 16.59 |  |  | LABOR | 130110
04.01.10 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO), UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE FORMA | M3 | 0.25 |  |  | LABOR | 40817
04.02 | ESTRUTURAS DE MADEIRA - PERGOLADO, DECK/PALCO
04.02.01 | PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE, DIM. 20X20CM, PARA PILARES | M | 10.2 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-002
04.02.02 | PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE, DIM. 20X6CM, PARA VIGAS | M | 13.7 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-003
04.02.03 | PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE, DIM. 15X6CM, PARA VIGAS | M | 55.2 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-004
04.02.04 | PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE, DIM. 12X6CM, PARA VIGAS | M | 73.5 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-057
04.02.05 | PINTURA SOBRE MADEIRA, TIPO OSMOCOLOR STAN, MARCA DE REFERÊNCIA MONTANA OU EQUIVALENTE, A DUAS DEMÃOS | M2 | 64.93 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-015
04.02.06 | FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA (LIGAÇÃO ENTRE VIGAS E PILARES), FIXADA COM DOIS PARAFUSOS PASSANTES TIPO BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS, INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E FUROS | UND | 8 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-005
04.02.07 | INSERT PARA FIXAÇÃO DOS PILARES DE MADEIRA DOS PERGOLADOS | UND | 4 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-006
04.03 | DRENAGEM PROFUNDA DAS CONTENÇÕES
04.03.01 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM, REF. MACDRAIN 2L, MARCA DE REFERENCIA MACCAFERRI OU EQUIVALENTE | M2 | 31.8 |  |  | COMPOSIÇÃO | EST-007
04.03.02 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 1.26 |  |  | SINAPI | 94319
04.03.03 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4"), ENVOLTO EM MANTA GEOTEXTIL | M | 20.98 |  |  | COMPOSIÇÃO | HID-005
04.04 | DIVERSOS
04.04.01 | JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL, DIM. 15X1CM, PREENCHIDA COM ISOPOR (DIM. 13X1CM) E COM SELANTE (DIM. 2X1CM) COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE REFERÊNCIA MC-BAUCHEMIE(CARTUCHO COM 310ML) OU EQUIVALENTE, APÓS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO - PISO DO PARQUINHO | M | 22 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-049
04.05 | FIBRAS PARA CONCRETO
04.05.01 | MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO 12/13MM | KG | 722.02 |  |  | COMPOSIÇÃO | EST-005
04.06 | ESTRUTURAS METÁLICA - DECK/PALCO E PONTO DE ÔNIBUS
04.06.01 | ESTRUT. METÁLICA PARA COBERTURA DO PALCO, CONSTITUÍDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, AÇO ESTRUTURAL ASTM A-570 E ASTM A-36 COM SISTEMA DE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DESCRITO EM NOTAS DO PROJETO | KG | 646.03 |  |  | COMPOSIÇÃO | EST-008
04.07 | COBERTURA - PERGOLADO E PONTO DE ÔNIBUS
04.07.01 | COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO, ESP. 12MM, REFLETIVO PRATA, MODELO EXCELL D, MARCA DE REFERÊNCIA DAY BRASIL OU EQUIVALENTE | M2 | 16.64 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-050
04.07.02 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO, PERFIL ONDULADO 17, ESP. 5MM, PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA NAS DUAS FACES, CONFORMADA EM ARCO POR PROCESSO DE CALANDRAGEM | M2 | 14.32 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-051
SUBTOTAL 04
05 | PAREDES E PAINEIS
05.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
05.01.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39CM, C/ RESISTÊNCIA MÍNIMO A COMPRESSÃO DE 3 MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 19CM | M2 | 3.33 |  |  | LABOR | 50603
05.01.02 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CHEIOS "CLASSE B", COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO 15MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA NO TRAÇO 1:4, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM | M2 | 58.12 |  |  | LABOR | 50501
SUBTOTAL 05
06 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
06.01 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
06.01.01 | CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM | M2 | 134.76 |  |  | LABOR | 120101
06.01.02 | REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM | M2 | 130.24 |  |  | LABOR | 120303
06.01.03 | EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM | M2 | 4.52 |  |  | LABOR | 120301
06.02 | REVESTIMENTO DE PAREDE
06.02.01 | PORCELANATO RETIFICADO TIPO MADEIRA DIM. 120X20CM, MOD. LEGNO DORATO EXT, MARCA DE REFERÊNCIA BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE E REJUNTE 3MM PARA PORCELANATO | M2 | 4.52 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-026
06.02.02 | FECHAMENTO EM CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO, ESP. 12MM, REFLETIVO PRATA, MODELO EXCELL D, MARCA DE REFERÊNCIA DAY BRASIL OU EQUIVALENTE, FIXADO EM CANTONEIRA E BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO COM VEDAÇÃO EM SILICONE | M2 | 2.48 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-052
06.02.03 | FECHAMENTO EM MADEIRA PLÁSTICA, TIPO PAINEL RIPADO, COM ACABAMENTOS DE TOPO E LATERAIS DAS RÉGUAS COM PERFIL EM MADEIRA PLASTICA, TIPO "U", COR IPÊ, MARCA DE REF. IN BRASIL OU EQUIVALENTE, FIXADO EM PERFIS METÁLICOS, CONFORME PROJETO, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 15.38 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-027
06.02.04 | FECHAMENTO COM DUAS CHAPAS DE POLICARBONATO COMPACTO, COR CRISTAL, ESPESSURAS DE 2 E 3MM, FIXADO EM CANTONEIRA E BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO COM VEDAÇÃO EM SILICONE | M2 | 3.23 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-054
06.02.05 | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA, EM AÇO GALVANIZADO Nº 22, CONFORMADA EM ARCO POR PROCESSO DE CALANDRAGEM, ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO COR LARANJA SOBRE SUPERGALVITE, | M2 | 3.96 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-055
SUBTOTAL 06
07 | ALAMBRADOS E FECHAMENTOS
07.01 | ALAMBRADOS
07.01.01 | ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2" REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL DE 2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTÃO, PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 6.79 |  |  | LABOR | 200101
07.02 | GRADES METÁLICAS
07.02.01 | TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12, COM QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E CANTONEIRA DE FERRO 1/2" X 1/2" X1/8", CONFORME DETALHE EM PROJETO | M2 | 0.49 |  |  | LABOR | 71101
07.02.02 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UN | 1 |  |  | SINAPI | 100704
SUBTOTAL 07
08 | IMPERMEABILIZAÇÃO
08.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
08.01.01 | IMPERM. POR ADIÇÃO NO CONCRETO DE 1,0% DE ADITIVO PARA IMPERM. COM CAP. AUTOCICATRIZANTE, TIPO XYPEX ADMIX C500NF, MARCA DE REF. MC-BAUCHEMIE OU EQUIV., EM RELAÇÃO A MASSA DO CIMENTO (CONSUMO ADMIX APROXIMADO DE 3,00 KG/M3) | KG | 110.79 |  |  | COMPOSIÇÃO | EST-002
SUBTOTAL 08
09 | PAVIMENTAÇÃO
09.01 | PISOS EXTERNOS
09.01.01 | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 294.89 |  |  | LABOR | 200202
09.01.02 | LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM | M2 | 635.43 |  |  | LABOR | 130110
09.01.03 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), NA COR CINZA ESCURO COM CORANTE TIPO XADREZ, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, INCLUSIVE JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1 (UM) METRO | M2 | 219.2 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-019 | 98680
09.01.04 | PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM | M2 | 42.77 |  |  | LABOR | 130209
09.01.05 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 1397.95 |  |  | SINAPI | 97090
09.01.06 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 635.43 |  |  | SINAPI | 97113
09.01.07 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO/RANHURADO (TÁTIL DE ALERTA/TÁTIL DIRECIONAL), AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE ACIII, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE EM ARGAMASSA ACIII E JUNTAS PLASTICAS DIM. 27X3MM, EXCLUSIVE LASTRO | M2 | 48.17 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-010
09.01.08 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA: 3 CM | M2 | 428.06 |  |  | LABOR | 130103
09.01.09 | PISO ALTA RESISTÊNCIA EM PLACAS 40X40X2,5CM DE GRANILITE NATURAL OU EQUIV., AGREGADO 70 / 30, DE QUALIDADE COMPROVADA, ASSENTADO UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE AC III, SOBRE LASTRO DE CONCRETO, EXCLUSIVE LASTRO, REJUNTE EPOXI 3MM NA COR CINZA MÉDIO | M2 | 35.36 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-001
09.01.10 | PISO ALTA RESISTÊNCIA EM PLACAS 40X40X2,5CM DE GRANILITE NATURAL OU EQUIV., AGREGADO 50 / 50, DE QUALIDADE COMPROVADA, ASSENTADO UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE AC III, SOBRE LASTRO DE CONCRETO, EXCLUSIVE LASTRO, REJUNTE EPOXI 3MM NA COR CINZA MÉDIO | M2 | 332.7 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-025
09.01.11 | POLIMENTO MECÂNICO EM PISO DE GRANILITE EM PLACAS, PARA APARAR AS REBARBAS E NIVELAR EVENTUAIS DESNIVELAMENTOS ENTRE PLACAS | M2 | 368.06 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-036
09.01.12 | SOLEIRA DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA, EXECUTADO COM CIMENTO E GRANITINA GRANA N.1, MOLDADA IN LOCO | M2 | 2.68 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-040
09.02 | JUNTAS DE DILATAÇÃO
09.02.01 | JUNTA DE DILATAÇÃO COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA, 0,3X5CM, PREENCHIDA COM SELANTE COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE REFERÊNCIA MC-BAUCHEMIE (CARTUCHO COM 310ML) OU EQUIVALENTE, APÓS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO. (CARTUCHO COM 310ML) - PISO CIMENTADO | M | 70.3 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-023
09.02.02 | JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL, DIM. 11X0,5CM, PREENCHIDA COM ISOPOR (DIM. 10X0,5CM) E COM SELANTE (DIM. 1X0,5CM) COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE REFERÊNCIA MC-BAUCHEMIE(CARTUCHO COM 310ML) OU EQUIVALENTE, APÓS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO - PISO CIMENTADO | M | 29.2 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-037
09.02.03 | JUNTA DE DILATAÇÃO COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA, 0,3X5CM, PREENCHIDA COM SELANTE COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE REFERÊNCIA MC-BAUCHEMIE (CARTUCHO COM 310ML) OU EQUIVALENTE, APÓS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO. (CARTUCHO COM 310ML) - JUNTA DE CENTRO NO PISO DE GRANILITE | M | 88.55 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-038
09.02.04 | JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL, DIM. 13,5X0,5CM, PREENCHIDA COM ISOPOR (DIM. 12,5X0,5CM) E COM SELANTE (DIM. 1X0,5CM) COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE REFERÊNCIA MC-BAUCHEMIE(CARTUCHO COM 310ML) OU EQUIVALENTE, APÓS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO - PISO DE GRANILITE | M | 173.23 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-039
09.03 | PISO EMBORRACHADO - PARQUINHO
09.03.01 | PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT PLAY 50, MARCA DE REFERÊNCIA AUBICON OU EQUIVALENTE, ASSENTADO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO REGULARIZADA COM COLA PU BICOMPONENTE | M2 | 60 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-008
09.04 | DECK PARA PALCO
09.04.01 | DECK EM RÉGUAS DE MADEIRA PLÁSTICA, TABUAS MACIÇAS DIM. 140X24MM, FIXADO EM BARROTES DE MADEIRA PLÁSTICA DIM.100X50MM, SOBRE CONCRETO, COR IPÊ, MARCA DE REF. REWOOD, IN BRASIL OU EQUIVALENTE, CONFORME PROJETO | M2 | 16.4 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-031
09.05 | FAIXA ELEVADA
09.05.01 | FAIXA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, COM CONSUMO MÍNIMO DE AÇO DE 40KG/M3, COM BASE DE CONCRETO MACRO, ESP. 5CM, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA, CONFORME DETALHE EM PROJETO, EXCLUSIVE PINTURA DE FAIXAS | M2 | 147.2 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-033
09.05.02 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 44.12 |  |  | SINAPI | 102509
SUBTOTAL 09
10 | PAISAGISMO
10.01 | FORNECIMENTO E PLANTIO
10.01.01 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL | M2 | 61.66 |  |  | LABOR | 200326
10.01.02 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE, CONSIDERANDO 25 UND/M², ESPAÇAMENTO DE 20X20CM | M2 | 19.06 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-007
10.01.03 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO PAU FERRO, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE | UND | 3 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-002
10.01.04 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO ABRICÓ DA PRAIA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE | UND | 2 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-003
10.01.05 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO QUARESMEIRA ROXA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE | UND | 4 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-006
10.01.06 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO JACARANDÁ MIMOSO, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE | UND | 1 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-005
10.01.07 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO RESEDÁ, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE | UND | 1 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-019
10.01.08 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEDÉLIA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE | UND | 176 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-009
10.01.09 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU (DYPSIS LUTESCENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE | UND | 8 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-013
10.01.10 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE COQUEIRO DE VÊNUS (CORDYLINE TERMINALIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE | UND | 22 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-014
10.01.11 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE CRÓTON (CODIAEUM VARIEGATUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE | UND | 21 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-016
10.01.12 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAMPENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE | UND | 95 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-011
10.01.13 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE | UND | 32 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-008
10.01.14 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE | UND | 73 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-017
10.01.15 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE XANADU (PHILODENDRON XANADU), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE | UND | 15 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-020
10.01.16 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLÚSIA (CLUSIA FLUMINENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE | UND | 42 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-021
10.01.17 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE VINCA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE | UND | 64 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-022
10.01.18 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE MINI JASMIM (JASMINUM SAMBAE), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE | UND | 113 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-023
10.01.19 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE HELICÔNIA-PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE | UND | 4 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-024
10.01.20 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA MARGINATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE | UND | 5 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-012
10.01.21 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE TUMBÉRGIA AZUL, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE | UND | 13 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-025
10.01.22 | ANÉIS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂM. 800MM, H=1,50M, PARA PROTEÇÃO DAS RAÍZES DAS ÁRVORES, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, CONFORME PROJETO | UND | 11 |  |  | COMPOSIÇÃO | SCE-001
10.01.23 | VASO DE CIMENTO DUBAI, REDONDO, TAMANHO G, DIM. 52X63CM, MARCA DE REFERÊNCIA CONCREART DECOR OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE MUDAS | UND | 8 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-029
SUBTOTAL 10
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.01 | ENTRADA DE ENERGIA E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
11.01.01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, DE SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, NAS DIMENSÕES DE 60X40X20CM, PROTEÇÃO IP54 - INCLUSIVE TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE DISJUNTORES, BARRAMENTOS TERRA E NEUTRO | UND | 1 |  |  | COMPOSIÇÃO | ELE-002
11.02 | CAIXAS DE PASSAGEM
11.02.01 | CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS DIMENSÕES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM | UND | 9 |  |  | LABOR | 150610
11.02.02 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM | UND | 1 |  |  | LABOR | 150614
11.02.03 | CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE | UND | 4 |  |  | COMPOSIÇÃO | ELE-009
11.02.04 | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" | UND | 2 |  |  | LABOR | 150628
11.03 | ELETRODUTO
11.03.01 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 |  |  | LABOR | 151125
11.03.02 | ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE | M | 150 |  |  | LABOR | 151138
11.04 | CABOS E FIOS
11.04.01 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 2,5MM2 | M | 431 |  |  | LABOR | 151417
11.04.02 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 4,0MM2 | M | 144 |  |  | LABOR | 151418
11.04.03 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC ? 16,0MM2 | M | 8 |  |  | LABOR | 151406
11.04.04 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC ? 4,0MM2 | M | 67 |  |  | LABOR | 151403
11.04.05 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC - 2,5MM2 | M | 110 |  |  | LABOR | 151402
11.04.06 | CABO DE COBRE NÚ 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | M | 5 |  |  | LABOR | 160317
11.04.07 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 3X2,5MM2 | M | 6 |  |  | LABOR | 151439
11.05 | DISJUNTORES, DRS E DPS
11.05.01 | MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UND | 2 |  |  | LABOR | 151338
11.05.02 | MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UND | 2 |  |  | LABOR | 151301
11.05.03 | MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UND | 1 |  |  | LABOR | 151303
11.05.04 | MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 50A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UND | 1 |  |  | LABOR | 151308
11.05.05 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE | UND | 5 |  |  | LABOR | 151350
11.05.06 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR | UND | 3 |  |  | COMPOSIÇÃO | ELE-001
11.06 | LUMINÁRIAS E POSTES
11.06.01 | POSTE EM AÇO GALVANIZADO, FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 6M, COM BASE FIXADA ATRAVÉS DE CHUMBADORES - INCLUSIVE SUPORTE 1 PÉTALA COM LUMINÁRIA LED PÚBLICA 80W BIVOLT (COM PINAGEM PARA RELÉ INDIVIDUAL), CABO E TERMINAL PARA ATERRAMENTO DA BASE E RELÉ FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL | UND | 7 |  |  | COMPOSIÇÃO | ELE-003
11.06.02 | POSTE BALIZADOR COM TOMADA 2P+T 10A, 127V, LÂMPADA LED 15W, SOQUETE E27, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA EXTERNA | UND | 4 |  |  | COMPOSIÇÃO | ELE-004
11.06.03 | ARANDELA QUADRADA DECORATIVA COM 2 FACHOS BRANCOS, CORPO EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO, LÂMPADA LED 5W SOQUETE G9 | UND | 2 |  |  | COMPOSIÇÃO | ELE-005
11.06.04 | TRILHO ELETRIFICADO PARA SPOT LED - 2 METROS - FIXADO SOBREPOSTO ATRAVÉS DE GANCHO CURTO | UND | 1 |  |  | COMPOSIÇÃO | ELE-007
11.06.05 | SPOT LED DE 30W PARA TRILHO ELETRIFICADO | UND | 4 |  |  | COMPOSIÇÃO | ELE-008
11.07 | PLACAS, INTERRUPTORES E TOMADAS
11.07.01 | TOMADA PADRÃO BRASILEIRO, (2 MÓDULOS) NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, PARA CONDULETE | UND | 2 |  |  | COMPOSIÇÃO | ELE-010
11.07.02 | INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, PARA CONDULETE | UND | 1 |  |  | COMPOSIÇÃO | ELE-011
11.07.03 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE | UND | 1 |  |  | COMPOSIÇÃO | ELE-012
11.08 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA
11.08.01 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 9001 ATÉ 15000W - 220/127V | UND | 1 |  |  | LABOR | 151702
11.09 | OUTROS
11.09.01 | INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO EM PONTALETE. | UND | 1 |  |  | COMPOSIÇÃO | ELE-006
11.09.02 | TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO, 50MM², REF. TEL-5150, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UND | 2 |  |  | LABOR | 160334
SUBTOTAL 11
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / DRENAGEM
12.01 | CAIXAS DE PASSAGEM
12.01.01 | CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO | UND | 2 |  |  | LABOR | 141102
12.01.02 | CAIXA DE AREIA SIFONADA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO | UND | 1 |  |  | COMPOSIÇÃO | HID-001
12.01.03 | CAIXA RALO DIM.30X90CM, HMÁX=1,00M, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X90CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | UND | 9 |  |  | COMPOSIÇÃO | HID-002
12.01.04 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, DIM. INT. 1,10X1,10, HMÁX=2,50M, INCLUINDO TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, CONFORME DETALHE EM PROJETO | UND | 1 |  |  | COMPOSIÇÃO | HID-004
12.02 | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS
12.02.01 | TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA | M | 1.4 |  |  | LABOR | 140903
12.02.02 | TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA | M | 64.2 |  |  | LABOR | 140904
12.02.03 | TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 200MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA | M | 24.1 |  |  | LABOR | 140905
12.03 | DRENAGEM
12.03.02 | CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM GRELHA DE CONCRETO LARG= 24 CM | M | 10 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-012
SUBTOTAL 12
13 | PINTURA
13.01 | SOBRE PAREDES
13.01.02 | PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, ACABAMENTO FOSCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX | M2 | 130.24 |  |  | LABOR | 190117
13.02 | SOBRE PISO
13.02.01 | PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM | M2 | 48.17 |  |  | LABOR | 190603
13.02.02 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 294.89 |  |  | SINAPI | 102498
13.03 | SOBRE METAL
13.03.01 | PINTURA SOBRE METAL, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 0.98 |  |  | LABOR | 190417
SUBTOTAL 13
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
14.01 | DIVERSOS EXTERNOS
14.01.01 | CONJUNTO COMPLETO DE 1 MESA E 4 BANCOS, EM CONCRETO ARMADO APARENTE, SENDO A MESA COM TAMPO DE 70X70X8 CM, COMPLETA DE TABULEIRO DE JOGO DE DAMA DE 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO FEITO COM PASTILHAS DE MÁRMORE BRANCO E GRANITO PRETO DE 5X5X2CM, APOIADO EM PILAR CENTRAL DE DIAM. 20CM X ALTURA TOTAL = 82CM ( 62CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO RADIER), E BANCOS COM ASSENTO DE 35X35X8 CM APOIADO SOBRE PILAR DIAM. 15CM X ALTURA TOTAL = 62CM ( 32CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO RADIER), INCLUINDO A PINTURA COM SILICONE A 1 DEMÃO, EXCLUIDO A FUNDAÇÃO EM RADIER | CJ | 3 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-013
14.01.02 | LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA 94L, MARCA DE REF. IN BRASIL OU EQUIVALENTE, APOIADA EM SUPORTE EM MADEIRA PLÁSTICA FIXADOS EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO DIM. 30X100X50CM, CONFORME PROJETO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UND | 6 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-011
14.01.03 | GUARDA-CORPO H=1,10M, REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂM.2", COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 1", CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO | M | 35.42 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-024
14.01.04 | CORRIMÃO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM MONTANTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 2", A CADA 1,50M, H=1,10M, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO | M | 31.2 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-021
14.01.05 | CORRIMÃO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA OU ALVENARIA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO | M | 27.2 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-022
14.02 | BANCOS E ACABAMENTOS EM MADEIRA PLÁSTICA
14.02.01 | BANCO RETO COM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO DE ALTA PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACIÇA, MODELO VENEZIA, TIPO E, COMPRIMENTO 190CM E LARGURA 46CM, MARCA DE REFERÊNCIA METALCO OU EQUIVALENTE | UND | 2 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-020
14.02.02 | BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA COR CONCRETO SOBRE SELADOR, COM APOIOS DE CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 0,45M E ESPESSURA DE 0,10M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO | M | 6 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-009
14.02.03 | BANCO EM ARCO / GOLA DE ÁRVORE EM CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, COMPRIMENTO EXTERNO DE 5,65M, RAIO INTERNO DE 1,15M E EXTERNO DE 1,65M, PINTADO COM RESINA ACRILICA HIDROFUGANTE, COM APOIOS DE CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 0,45M E ESPESSURA DE 0,15M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO, PARA REVESTIMENTO EM MADEIRA PLÁSTICA - BCG | UND | 2 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-028
14.02.04 | REVESTIMENTO DE BANCO EM RÉGUAS DE MADEIRA PLÁSTICA, TABUAS DIM. 90X24MM, FIXADO EM BARROTES DE MADEIRA PLÁSTICA DIM.50X25MM, SOBRE CONCRETO, COR IPÊ, MARCA DE REF. REWOOD, IN BRASIL OU EQUIVALENTE, CONFORME PROJETO | M2 | 7.49 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-032
14.02.05 | BANCO EM PRANCHA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, DIM, 30X2,5CM, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FILTRO SOLAR FOSCO - BANCO DO PONTO DE ÔNIBUS | M | 6 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-056
14.03 | ARVORE SOLAR
14.03.01 | ARVORE SOLAR, MODELO OPTREE OU EQUIVALENTE, COM CINCO FOLHAS DE OPV LAMINADO EM VIDRO CURVO INCLUINDO A ESTRUTURA DA ÁRVORE, CABEAMENTO, CONTROLADOR DE CARGA, BATERIA ESTACIONÁRIA, SAÍDAS USB, ILUMINAÇÃO DECORATIVA EM LED E TEMPORIZADOR DA ILUMINAÇÃO - BDI DIFERENCIADO = 15,57% | UND | 1 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-030
14.04 | BRINQUEDO PARA PLAYGROUD/PARQUINHO
14.04.01 | PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA, CONTENDO: 02 PLATAFORMAS COM ESTRUTURA METÁLICA,01 ESCADA DE 4 DEGRAUS, 01 RAMPA DE CORDAS, 01 ESCORREGADOR RETO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MEDINDO 2,50M, 01 ESCORREGADOR RETO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,70M, 01 JOGO DA VELHA COLORIDO, 01 GUARDA CORPO, MODELO B135951, MARCA DE REFERÊNCIA BRUBRINQ OU EQUIVALENTE - BDI DIFERENCIADO=15,57% | UND | 1 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-034
14.04.02 | CARROSSEL 8 LUGARES, DIÂMETRO: 1,60M, RAIO: 0,80M, ALTURA DO EIXO DE 1,50M; EIXO DE CANO GALVANIZADO 2” COM PAREDE 2,60MM; CANO CENTRAL 3 “, PAREDE 2,00MM; ASSENTO FERRO, ARREDONDADO FORMANDO UM CÍRCULO; ESTRUTURA EM CANO 1” E 2 ROLAMENTOS PARA MOVIMENTO, MARCA DE REFERÊNCIA BRUBRINQ OU EQUIVALENTE - BDI DIFERENCIADO=15,57% | UND | 1 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-041
14.04.03 | BALANÇO 02 LUGARES COM 2 ASSENTO EM PLÁSTICO INJETADA COLORIDA, PRESO POR CORRENTES DE 5MM ELO CURTO GALVANIZADAS MEDINDO 1,50M. ESTRUTURA EM TUBO DE 2” #14 E SISTEMA DE ENGATES COM BUCHAS DE POLIACETAL.; ESTRUTURA TOTALMENTE GALVANIZADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MARCA DE REFERÊNCIA BRUBRINQ OU EQUIVALENTE - BDI DIFERENCIADO=15,57% | UND | 1 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-042
14.05 | PLACA DE INAUGURAÇÃO
14.05.01 | PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO POLIDO E=4MM, DIMENSÕES 40 X 50 CM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE PINTURA E FIXAÇÃO | UND | 1 |  |  | LABOR | 200576
14.05.02 | BASE PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, DIM. 60X30X60CM, COM INCLUSIVE CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRILICA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA, CONFORME PROJETO | UND | 1 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-035
14.06 | PONTO DE ÔNIBUS
14.06.01 | REINSTALAÇÃO DE PONTO DE ONIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA, CONSIDERANDO SUBSTITUIÇÃO DA BASE DO BANCO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 2.1/2" E PERFIL DE CONTRAVENTAMENTO EM BARRA REDONDA 3/8" E BASE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GROSSA 1/2", RETIRADA DAS TELHAS E FECHAMENTOS ANTIGOS, PARA SUBSTITUIÇÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO, TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA | UND | 1 |  |  | COMPOSIÇÃO | ARQ-058
SUBTOTAL 14
15 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
15.01 | LIMPEZA DE OBRA
15.01.01 | LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) | M2 | 870.69 |  |  | LABOR | 200402
SUBTOTAL 15
TOTAL GERAL COM BDI

## CRONOGRAMA
#REF!
LS: 157,27%
#REF! |  |  |  |  | BDI: 15,57% - Equipamentos 33,25% - Serviços (materiais e instalações) PRAZO DA OBRA: 240 dias DATA BASE: Março/2025
#REF!
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | VALORES DO ITEM |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias
|  | R$ | %
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 40% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% |  | 100%
02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 50% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 17% | 100%
03 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! |  | 40% | 50% | 10% |  |  |  |  | 100%
04 | ESTRUTURAS |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! |  | 20% | 35% | 35% | 10% |  |  |  | 100%
05 | PAREDES E PAINEIS | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 30% | 70% |  |  |  | 100%
06 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 10% | 30% | 40% | 20% |  | 100%
07 | ALAMBRADOS E FECHAMENTOS | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 25% | 35% | 40% |  | 100%
08 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 25% | 50% | 25% |  |  |  | 100%
09 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 10% | 30% | 40% | 20% | 100%
10 | PAISAGISMO | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 20% | 50% | 30% | 100%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 15% | 15% | 20% | 20% | 30% | 100%
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / DRENAGEM | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 100%
13 | PINTURA | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 20% | 50% | 30% | 100%
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 10% | 20% | 40% | 30% | 100%
15 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | [9 empty] | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 100% | 100%
TOTAL GERAL
|  | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0%
|  | VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PORCENTAGEM | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PORCENTAGEM ACUMULADO | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!